Вих. №10-28/2

Від 21.02. 2019  року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом т.в.о. начальника відділу

містобудування  та архітектури -

головного архітектора  виконавчого комітету

Ніжинської міської ради  І.І. Дяконенко

від 21.02.2019 р. № 10-31/2

Містобудівні умови та обмеження 
для проектування об’єкта будівництва

Реконструкція двоповерхової нежитлової будівлі «Їдальні» під багатоквартирний житловий будинок для обслуговуючого персоналу Укрзалізниці по вул. Вокзальна, 1-Б в м. Ніжині, Чернігівської області

(назва об'єкта будівництва)

Загальні дані:

1. Вид будівництва- реконструкція____________________________________

(вид будівництва, адреса або місцезнаходження земельної ділянки)

16600 Україна, Чернігівська обл.,м. Ніжин, вул. Вокзальна, 1-Б

2.ПАТ «Українська залізниця», Регіональна філія «Південно-Західна залізниця» Виробничий підрозділ Ніжинська дистанція колії; код ЄДРПОУ 40075815; 03680 Україна, м. Київ, вул. Тверська, 5, тел. (068)476-39-38                      
 				(інформація про замовника)

3. Відповідно до Генерального плану міста Ніжина Чернігівської області,   який затверджений рішенням Ніжинської міської ради № 11-29/2017 від 04 жовтня 2017 року – територія дистанції колії;_________________________________

Відповідно до плану зонування території (зонінг) м. Ніжин Чернігівської області, який затверджений рішенням Ніжинської міської ради № 12-29/2017                        від 04 жовтня 2017 року – зона зовнішнього транспорту (залізниця, вокзал, автовокзал)  (ТР-1);________________________________________________

Цільове призначення земельної ділянки площею  0,2851 га (кадастровий номер- 7410400000:05:002:0026) - для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку;

Категорія земель – землі житлової та громадської забудови;

Вид використання – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку____________________________________________________

(відповідність цільового та функціонального призначення земельної ділянки

містобудівній документації на місцевому рівні)

Містобудівні умови та обмеження:

1.  Висоту будівлі  передбачити не вище  10,0 м.________________________

Згідно історико-архітектурного опорного плану м. Ніжина, затвердженого наказом Мінкультури України від 26.04.2013 № 364, об’єкт будівництва знаходиться в зоні регулювання забудови.______________________________

(гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах)

2.  До  20%  враховуючи містобудівний розрахунок.________________________
                                       (максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки)

3._Згідно затвердженої містобудівної документації -177,5 чол. на 1 га.________

(максимально допустима щільність населення в межах житлової забудови  відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону)

4. Об’єкт знаходиться за межами червоних ліній, ліній  регулювання забудови. Під час проектування врахувати протипожежні відстані до існуючих та запроектованих будівель і споруд відповідно до вимог таблиці 15.2 розділу 15 «Протипожежні вимоги »  ДБН Б.2.2-12:2018; мінімальна відстань до існуючих будівель 6-15 м (в залежності від ступеню вогнестійкості)._______

(мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

5. Об’єкт будівництва знаходиться в межах зони регулювання забудови. Висоту будівлі передбачити не вище 10 м.____________________________________

(планувальні обмеження (охоронні зони пам’яток культурної спадщини, межі історичних ареалів, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання, охоронні зони об’єктів природно-заповідного фонду, прибережні захисні смуги, зони санітарної охорони)

6. При проектуванні об’єкта будівництва врахувати вимоги розділу 11 ДБН Б.2.2-12:2018. Водопровідні, каналізаційні , електричні  мережі - існуючі, підлягають реконструкції. На стадії робочого проектування необхідно уточнити інформацію про раніше запроектовані  інженерні мережі та комунікації та взяти ТУ на підключення до даних інженерних мереж.___________________________

(охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується, до існуючих інженерних мереж)

Т.в.о. начальника відділу містобудування

та архітектури – головного  архітектора

виконавчого комітету Ніжинської міської ради          ______   І.І. Дяконенко

(уповноважена особа відповідного                                                                        (підпис)                      (П.І.Б.)

уповноваженого органу

містобудування та архітектури)

Реконструкція двоповерхової нежитлової будівлі «Їдальні» під багатоквартирний житловий будинок для обслуговуючого персоналу Укрзалізниці по вул. Вокзальна, 1-Б в м. Ніжині, Чернігівської області.

Замовник: ПАТ «Українська залізниця», Регіональна філія «Південно-Західна залізниця» Виробничий підрозділ Ніжинська дистанція колії