|  |  | Форма №8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  |  |
|  |  | ( назва організації, що затверджує ) |  |  |  |
|  |  | ___________________ |  |  |  |
|  |  | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) |  |  |  |
|  |  | “_____” ____________________________20__ р. |  |  |  |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |  |  |  |  |  |
| На капітальний ремонт |  |  |  |  |  |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Нарізування швів в покритті дорожнього одягу |  | м шва | 1125 |  |
| 2 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв механiзованим способом |  | м3 | 150,05 |  |
| 3 | Розбирання асфальтобетонних покриттiв вручну |  | м3 | 64,3 |  |
| 4 | Розбирання основи із грунтощебню механізованим способом |  | м3 | 180 |  |
| 5 | Розбирання основи із грунтощебню товщиною 0,12м вручну |  | м2 | 515 |  |
| 6 | На кожний 1 см змiни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1 |  | м2 | 515 |  |
| 7 | Розбирання залишків існуючого залізобетонного бортового каменю |  | м | 632 |  |
| 8 | Розбирання основи з-під бортового каменю |  | м3 | 101,25 |  |
| 9 | Нарізування швів в покритті тротуару |  | м шва | 618 |  |
| 10 | Розбирання покриття із залишків фігурних елементів мощення [ФЭМ] |  | м2 | 686 |  |
| 11 | Розбирання бетонної основи вручну |  | м3 | 41,16 |  |
| 12 | Розбирання основи із щебню товщиною 0,12м вручну |  | м2 | 412 |  |
| 13 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  | т | 1285,64 |  |
| 14 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 10 км |  | т | 1285,64 |  |
| 15 | Навантаження смiття вручну |  | т | 149,69 |  |
| 16 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 10 км |  | т | 149,69 |  |
| 17 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм |  | м2 | 4268 |  |
| 18 | На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1 |  | м2 | -4268 |  |
| 19 | Перевезення матеріалу від фрезерування на вiдстань 10 км |  | т | 307,31 |  |
| 20 | Демонтаж проводiв для ВЛ 0,38кВ за допомогою механiзмiв |  | км | 2,288 |  |
| 21 | Демонтаж залiзобетонних опор контактної мережi з бетонним фундаментом вагою до 1,5 т |  | опоpа | 11 |  |
| 22 | Перевезення збірного залізобетону довжиною від 3 до 6, 6 м транспортом загального призначення на вiдстань 10 км |  | т | 15,13 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без крiплень з укосами, група ґрунтiв 2 | м3 | 144 |  |
| 24 | Навантаження ґрунту вручну на автомобiлi-самоскиди | м3 | 144 |  |
| 25 | Перевезення грунту до 10 км | т | 230 |  |
| 26 | Улаштування трубопроводiв iз полiетиленових труб | км | 0,6 |  |
| 27 | Покривання труб та кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | м тр | 600 |  |
| 28 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, пісчаної засипки | м3 | 144 |  |
| 29 | Полив водою ущiльнювального ґрунту в насипах | м3 | 72 |  |
| 30 | Складання та установлення одностоякових опор | опор | 28 |  |
| 31 | Улаштування бетонної пiдготовки | м3 | 13,3 |  |
| 32 | Установлення свiтильникiв | шт | 28 |  |
| 33 | Навантаження раніше розробленого грунту екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 на автомобiлi- самоскиди, група ґрунту 1 | м3 | 123,6 |  |
| 34 | Перевезення грунту до 10 км | т | 197,8 |  |
| 35 | Пiдготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонiв вручну з внесенням рослинної землi шаром 15 см | м2 | 824 |  |
| 36 | Посiв газонiв партерних, мавританських та звичайних вручну | м2 | 824 |  |
| 37 | Перевезення води спецтранспортом на вiдстань 10 км | т | 82,4 |  |
| 38 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення [ФЭМ] товщиною 0,06м | м2 | 3355 |  |
| 39 | Різання дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення [ФЭМ] | м різу | 1202 |  |
| 40 | Монтаж лавок | шт | 35 |  |
| 41 | Монтаж урни | шт | 35 |  |
| 42 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм | м2 | 502 |  |
| 43 | На кожні 10 мм зміни глибини фрезерування додавати або виключати до норми 18-3-1 | м2 | -502 |  |
| 44 | Перевезення матеріалу від фрезерування на вiдстань 10 км | т | 36,14 |  |
| 45 | Вирівнювання існуючого покриття щебнем фр.20-40мм вручну | м3 | 60,24 |  |
| 46 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення [ФЭМ] товщиною 0,06м | м2 | 502 |  |
| 47 | Різання дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення [ФЭМ] | м різу | 150 |  |
| 48 | Згін покриття з асфальтобетонної сумiшi без застосування укладальникiв асфальтобетону | т | 12,02 |  |
| 49 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю вручну, глибина корита до 200 мм під поребрик | м2 | 51 |  |
| 50 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 16 |  |
| 51 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 10 км | т | 16 |  |
| 52 | Улаштування щебеневої основи із щебню фр.20-40мм вручну під поребрик | м3 | 6,12 |  |
| 53 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | м | 256 |  |
| 54 | Улаштування основ товщиною 12 см iз щебеню фр.20- 40мм вручну (в місцях розбирання) | м2 | 2127 |  |
| 55 | Улаштування відмостки із бетону | м3 | 38,7 |  |
| 56 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення [ФЭМ] товщиною 0,06м | м2 | 4975 |  |
| 57 | Різання дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення [ФЭМ] | м різу | 387 |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | Установлення металевих стояків дорожнiх знакiв СКМ 3.40 |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |
| 59 | Установлення металевих стояків дорожнiх знакiв СКМ 3.50 |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |
| 60 | Розмічання проїзної частини маркірувальною машиною Hofmann RL 700 DH |  |  | км |  | 0,0474 |  |  |  |  |
| 61 | Нанесення розмітки по типу 1.1, 1.4, 1.10.2 маркірувальною машиною Hofmann H 18-1 Universal (1.1, біла) |  |  | км |  | 1,145 |  |  |  |  |
| 62 | Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки по типу 1.12 - 1.13, 1.14.3 - 1.24 фарбою по трафарету маркірувальною машиною Hofmann 33-НС-1 (1.15, біла, червона) |  |  | м2 |  | 47,4 |  |  |  |  |
| 63 | Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки по типу 1.12 - 1.13, 1.14.3 - 1.24 фарбою по трафарету маркірувальною машиною Hofmann 33-НС-1 (1.29, біла) |  |  | м2 |  | 16,08 |  |  |  |  |
| 64 | Пiдготовка вручну стандартних мiсць для садiння дерев- саджанцiв з оголеною кореневою системою з додаванням рослинної землi до 25% |  |  | ям |  | 29 |  |  |  |  |
| 65 | Садiння дерев-саджанцiв з оголеною кореневою системою в ями розмiром 1,0х0,8 м |  |  | шт |  | 29 |  |  |  |  |
| 66 | Внесення мiнеральних добрив при садiннi стандартних саджанцiв дерев та кущiв |  |  | м3 ям |  | 0,011 |  |  |  |  |
| 67 | Навантаження грунту екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  |  | т |  | 3,19 |  |  |  |  |
| 68 | Перевезення грунту до 10 км |  |  | т |  | 3,19 |  |  |  |  |
| 69 | Перевезення води спецтранспортом на вiдстань 7 км |  |  | т |  | 2,697 |  |  |  |  |
| Склав ______________________________________________Петрушанко О.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевірив ______________________________________________Примак М.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |